СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила поведения и техника безопасности при проведении лабораторных работ

2 Порядок выполнения лабораторных работ

3 Определение цены деления электроизмерительного прибора

4 Определение относительной погрешности

5 Оформление и отчетность

6  Указания к выполнению лабораторных работ

6.1 Лабораторная работа №1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы»

6.2 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения»

6.3 Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити»

6.4 Лабораторная работа №4 «Проверка закона Бойля - Мариотта»

6.5 Лабораторная работа №5 «Измерение влажности воздуха»

6.6 Лабораторная работа №6 «Наблюдение роста кристаллов из растворов»

6.7 Лабораторная работа №7 «Определение емкости конденсатора»

6.8 Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное соединение проводников»

6.9  Лабораторная работа №9 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

6.10 Лабораторная работа №10 «Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода»

6.11 Лабораторная работа №11 «Определение электрохимического эквивалента меди»

6.12 Лабораторная работа №12 «Измерение индуктивности катушки»

6.13 Лабораторная работа №13 «Устройство и работа трансформатора»

6.14 Лабораторная работа №14 «Наблюдение дисперсии света с помощью призмы»

6.15 Лабораторная работа №15 «Фотоэффект»

1 Правила поведения и техника безопасности при проведении лабораторных работ

1. Внимательно изучите содержание и порядок проведения лабораторной работы, а также безопасные приёмы её выполнения.

2. Подготовьте к работе рабочее место, уберите посторонние предметы. Приборы и оборудование разместите так, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

3. Точно выполняйте все указания преподавателя, без его разрешения не приступайте к началу эксперимента.

4. При работе со спиртовкой берегите одежду и волосы от воспламенения, не зажигайте одну спиртовку от другой, не извлекайте горелку с фитилём, не задувайте пламя спиртовки ртом, а гасите его, накрывая специальным колпачком.

5. При нагревании жидкости в пробирке используйте специальные держатели (штативы), отверстие пробирки не направляйте на себя и на своих товарищей.

6. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревайте не выше 60-700С. Не берите их незащищенными руками .

7. Соблюдайте осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не бросайте, не роняйте и не ударяйте их.

8. Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасайтесь и не наклоняйтесь близко к вращающимся и движущимся частям механизмов.

9. При сборке электрической схемы используйте провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегайте пересечения проводов, источник тока подключайте в последнюю очередь. Помните о том, что лабораторное напряжение равно 42 В.

10. Собранную электрическую схему включайте под напряжением только после проверки её преподавателем или лаборантом.

11. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производите переключений в цепях до отключения источника тока.

12. Наличие напряжения в электрической цепи проверяйте только приборами.

13. Не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов.

14. Не оставляйте без надзора не выключенные электрические устройства и приборы.

15. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении запаха горелой изоляции, искрения и т. д. немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом преподавателю.

16. В случае если разбились приборы из стекла, не собирайте их осколки незащищенными руками, а используйте для этой цели щетку и совок.

17. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщите об этом преподавателю и по его указанию покиньте помещение.

18. При получении травмы сообщите об этом преподавателю, который окажет первую помощь, при необходимости отправит в ближайшее лечебное учреждение.

19. По окончании работы отключите источник тока. Разрядите конденсаторы с помощью изолированного проводника и разберите электрическую схему.

20. Разборку установки для нагревания жидкости производите после её остывания.

21. Приведите в порядок рабочее место, сдайте преподавателю приборы, оборудование, материалы и тщательно вымойте руки с мылом.

2 Порядок выполнения лабораторных работ

1. Уясните цель выполнения работы. Составьте план действий, необходимых для достижения поставленной цели.

2. Проверьте свою подготовленность к выполнению работы, в случае затруднений обращайтесь к теоретическому материалу учебника.

3. Проверьте наличие на вашем лабораторном столе необходимого оборудования и материалов.

4. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы. Если возникли сомнения, проконсультируйтесь у преподавателя или лаборанта. Если вопросов нет, приступайте к работе.

5. Вначале запишите в тетрадь дату, номер работы, тему, цель и перечень применяемого оборудования.

6. Кратко опишите ход эксперимента, в случае необходимости рассчитайте цену деления шкалы измерительного прибора, нарисуйте схему. Обдумайте работу, затем приступайте к её выполнению.

7. В процессе выполнения эксперимента заполняйте таблицу результатов измерений и вычислений.

9. Используя расчётную формулу, выполните необходимые расчёты,

определите относительную погрешность, запишите все вычисления

в тетрадь.

10. Сформулируйте выводы на основании полученных результатов, запишите их в тетради. При затруднении можете использовать следующие формулировки:

- получил навыки исследования;

- познакомился с приборами к данной лабораторной работе, приобрел навыки работы с ними;

- научился получать рабочую формулу для расчета определяемой физии ческой величины;

- научился собирать электрическую цепь по готовой схеме;

- научился вычислять среднее значение экспериментальных данных;

- научился, сравнивая полученное экспериментальное значение физи-

ческой величины с табличными данными, определять материал, из которого сделаны исследуемые тела.

11. В конце занятия привести в порядок стол и сдать рабочее место преподавателю или лаборанту.

3 Определение цены деления электроизмерительного прибора

Точность измерения характеризуется ценой деления шкалы прибора. Предположим, что шкала прибора, например, амперметра, насчитывает N=100 делений, а предел измерения силы электрического тока Imax=10 А соответствует максимальному отклонению стрелки прибора. Тогда отклонению стрелки на 1 деление соответствует сила тока

10А/100 дел=0,1 A/дел

Таким образом определяется цена деления прибора:

С=Imax/N

Чем меньше эта величина, которая может быть измерена прибором, т.е. чем меньше цена деления шкалы, тем выше точность измерения прибора.

Чувствительность прибора -величина, обратная его цене деления. Она характеризует число делений, на которое отклоняется стрелка прибора (амперметра) при измерении силы тока в 1 А

S = 100дел/ Imax

Чем больше чувствительность, тем выше точность измерения прибора. В рассмотренном выше примере S = 100дел/10A=10 дел/A

4 Определение относительной погрешности

Относительная погрешность определяется по формуле:

5 Оформление и отчетность

Для более эффективного выполнения лабораторных работ необходимо

повторить соответствующий теоретический материал, а на занятиях, прежде

всего, внимательно ознакомиться с содержанием работы и оборудованием.

В ходе работы необходимо:

строго соблюдать правила по технике безопасности;

все измерения производить с максимальной тщательностью;

для вычислений использовать микрокалькулятор.

После окончания работы каждый учащийся составляет отчет по следующей

схеме:

1. Тема работы

2. Цель работы

3. Оборудование

4. Схема установки

5. Таблица измерений

6. Расчет

7. Расчет погрешностей измерений (где требуется)

8. Вывод

9. Ответы на контрольные вопросы.

Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит оценку, которая складывается из

результатов наблюдения за выполнением практической части работы,

проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее.

Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в сроки, определяемые программой или календарным планом преподавателя.

Лабораторные работы и практические занятия (ЛПЗ) - основные виды учебных занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений.

1.6. Оценивание лабораторных работ.

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в соответствии с требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка 2 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводились неправильно.

Оценка 1 ставится в том случае, если обучающийся совсем не выполнил работу.

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований правил безопасного труда.

6  Указания к выполнению лабораторных работ

6.1 Лабораторная работа №1 «Исследование движения тела под действием постоянной силы»

Цель работы: установить зависимость дальности полета тела, брошенного горизонтально, от высоты броска.

Оборудование: желоб дугообразный; желоб прямой; шарик пластиковый; стержень штатива с муфтой и лапкой; укладочный пенал; лист белой бумаги; лист копировальной бумаги.

В качестве исследуемого тела используют шарик, которому придают горизонтальное направление полёта с помощью дугообразного желоба.

Аналитический вид зависимости дальности полета шарика x от начальной высоты Н можно получить из уравнений его движения вдоль горизонтального и вертикального направлений. Известно, что тело, брошенное горизонтально со скоростью V0 , перемещается равномерно по горизонтали по закону

x = V0   (1)

Настройка установки для проведения опыта (рис. 19) проводится в следующей последовательности. Дугообразный желоб закрепляют в муфте штатива.

Муфту перемещают вниз по стержню штатива до тех пор, пока нижний край желоба с отогнутым концом не коснется стола. Крепление желоба в муфте ослабевают и корректируют его положение так, чтобы край его отогнутой части расположился вдоль поверхности стола. В этом положении желоб снова жестко закрепляют в муфте. Затем Постоянство начальной скорости полета шарика обеспечивают, пуская его с одного и того же места желоба. Место пуска шарика помечают на желобе меткой.

На то место стола, где ожидается падение шарика, кладут чистый лист белой бумаги, приклеивают его скотчем и накрывают копиркой копировальным слоем вниз. После падения шарика на бумаге останется четкая метка.

Высоту нижнего края желоба Н и дальность полета шарика s измеряют, пользуясь шкалой прямого желоба.

Для устранения влияния побочных факторов пуск шарика с одной и той же высоты повторяют 5-7 раз и находят среднее значения расстояния xср.

Данные измерений заносят в таблицу.

| № опыта | s, мм | xср , мм | Н, мм |
| --- | --- | --- | --- |

6.2 Лабораторная работа №2 «Изучение закона сохранения импульса и реактивного движения»

Цель работы: экспериментально подтвердить справедливость закона сохранения импульса для двух шаров разной массы при их центральном столкновении.

Оборудование: весы учебные; желоб дугообразный, желоб прямой, стальной шарик, пластиковый шарик, стержень штатива с муфтой, укладочный пенал, листы белой и копировальной бумаги.

Указания к работе. В данной работе исследуют изменение импульсов двух шаров, которое происходит в результате их центрального столкновения. Для упрощения измерений процесс их соударения рассматривают в системе отсчета, относительно которой один из шаров до удара покоился. Массы шаров подобраны так, что после удара они будут двигаться в туже сторону, куда двигался один из них, двигался до удара о другой. В этих условиях закон сохранения импульса для двух шаров можно записать в алгебраической форме:

Для приведения шаров в движение используют дугообразный желоб.

Настройка установки для проведения опыта проводится в следующей последовательности:

- Дугообразный желоб закрепляют в муфте штатива.

- Муфту перемещают вниз по стержню штатива до тех пор, пока нижний край желоба с отогнутым концом не коснется стола.

- Крепление желоба в муфте ослабевают и корректируют его положение так, чтобы край его отогнутой части расположился вдоль поверхности стола.

- В этом положении желоб снова жестко закрепляют в муфте. Затем муфту с желобом перемещают по стержню штатива вверх на высоту 10-12 см.

Столкновение шаров происходит после того, как один из них помещают на край горизонтального участка желоба, а второй пускают по желобу с некоторой высоты. После столкновения шары, описав параболические траектории, падают на поверхность стола. Так как сразу после соударения скорости шаров направлены горизонтально, определить их можно, измерив высоту Н горизонтальной части желоба и расстояние L, которое пролетел каждый шар над столом. Уравнения движения каждого шара относительно горизонтальной и вертикальной оси выглядят соответственно так:

Из (3) следует, что

Если из (4) выразить время полета и подставить его в (5), то

Этой формулой и пользуются для определения скорости шаров. Массы шаров измеряют взвешиванием на весах. Данные измерений и вычислений сводят в таблицу.

Измерения высоты и дальности проводят с помощью внешней шкалы прямого желоба. Для определения точки падения шара место его предполагаемого падения на стол накрывают листом белой бумаги, покрытым копиркой копировальным слоем вниз. Для определения импульса шара, которым он обладает перед ударом, его пускают с желоба в отсутствии второго. Место пуска помечают меткой. Измерив высоту горизонтального участка желоба Н и дальность полета первого шара L1 вычисляют скорость шара на горизонтальном участке желоба, а затем и его импульс р 1 . Затем второй шар устанавливают на краю горизонтальной части желоба и повторяют пуск первого шара от нанесенной метки. Еще раз измеряют дальность полета первого шара L1 1 и второго - L2 1 .Определив на основании этих данных импульсы первого p1 1 и второго шара p2 1 после удара проверяют справедливость равенства (1).

6.3 Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити»

Цель работы: отработать прием измерения периода колебаний с исполь¬зованием секундомера, экспериментально проверить зависимость периода колебаний маятника на подвесе от его массы и длины подвеса.

Оборудование: укладочный пенал, грузы по 100 г (2 шт.), нить, измерительная лента, секундомер, стержень штатива с муфтой и лапкой.

Работу можно проводить как непосредственно после вывода формулы, связывающей период колебания математического маятника с его длиной, так и непосредственно перед изучением этого материала. В последнем случае ученики получают указанную формулу эмпирическим путем, используя данные своего эксперимента. Однако в последнем случае длину нити придется изменять не дважды, как это описано ниже, а как минимум 3-4 раза, так как по данным двух измерений трудно говорить о выявлении какой-то закономерности.

Общий вид экспериментальной установки показан на рисунке.

Монтируют ее в следующей последовательности. На одном конце нити завязывают петлю для подвески груза. Штатив размещают на рабочем столе так, чтобы конец лапки выступал за край его поверхности на 5-7 см. Второй конец нити зажимают в лапке штатива. Длина нити должна быть такой, при которой груз висел бы на высоте 2-3 см от пола.

Груз отводят в сторону на 10-15 см и отпускают. Одновременно включают секундомер. Определяют время, за которое произойдет 30-40 полных колебаний. Вычисляют период колебания. Затем за петлю нити зацепляют еще один груз.

Нужно обратить внимание, что груз зацепляют именно за петлю нити, а не за нижний крючок первого груза. В противном случае изменится положение центра масс маятника, а значит и его эффективная длина.

Измеряют период колебаний маятника с двумя грузами и убеждаются, что он не изменился.

Длину нити уменьшают в четыре раза. Опять измеряют период и обнаруживают, что на этот раз он уменьшился вдвое.

6.4 Лабораторная работа №4 «Проверка закона Бойля - Мариотта»

Цель работы: опытная проверка закона Бойля — Мариотта.

Оборудование: стеклянный цилиндр высотой 50 см, стеклянная трубка длимой 50 — 60 см, закрытая с одного конца, стакан, пластилин, термометр, линейка, барометр-анероид (один на класс), штатив с лапкой, холодная и горячая вода.

Описание работы

В цилиндр с водой опускают открытым концом вниз трубку (см, рисунок). Если уровень воды в трубке находится ниже уровня воды в сосуде на h, то давление воздуха в трубке равно сумме атмосферного и гидростатического давления столба воды высотой h. Для упрощения расчетов можно измерять давление в миллиметрах ртутного столба. Тогда с учетом того, что плотность воды в 13,6 раза меньше плотности ртути, для воздуха в трубке можно записать р = Н + h/13,6 где H — атмосферное давление в миллиметрах ртутного столба, h — разность уровней воды в цилиндре и трубке, измеренная в миллиметрах. В трубке заключена постоянная масса воздуха, который можно считать находящимся при постоянной (комнатной) температуре. Объем и давление воздуха, заключенного в трубке, можно изменять, изменяя глубину погружения трубки. Объем воздуха в трубке V = l · S, где l — длина столба воздуха; S — площадь сечения трубки.

Поскольку площадь поперечного сечения трубки постоянна, длина столба воздуха в трубке пропорциональна объему воздуха. Поэтому для проверки закона Бойля — Мариотта достаточно проверить справедливость равенства (Н + h/13,6)·l = const.

Ход работы

1. Соберите установку (см. рисунок).

2.Измерьте барометром атмосферное давление в мм рт. ст.

3.Погружая в воду трубку открытым концом вниз, измерьте h(повторите опыт три раза).

4.Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу, помещенную в тетради для лабораторных работ. Ниже приведены первые две строки этой таблицы.

| № опыта | Н, мм рт. ст. | h, мм | l, см | c=(Н +h/13,6)·l |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Запишите в тетради для лабораторных работ вывод: что вы измеряли и какой получен результат.

6.5 Лабораторная работа №5 «Измерение влажности воздуха»

Цель работы: овладеть практическим приемом определения относительной влажности воздуха с использованием термометра и психрометрической таблицы.

Оборудование: термометр, стакан с водой комнатной температуры, стержень штатива с муфтой и лапкой, лоток, укладочный короб.

Дополнительное оборудование: нить, кусочек марли, психрометрическая таблица.

В работе ученики знакомятся с принципом действия психрометра. Начинают ее с того, что определяют и записывают показание термометра. Затем вокруг резервуара с подкрашенной жидкостью наматывают 2-3 слоя марли и закрепляют их нитью. Термометр закрепляют в вертикальном положении лапкой штатива. Подносят к нему снизу стакан и погружают марлю в воду. После того, как марля пропитается водой, стакан убирают и начинают наблюдать за показаниями прибора.

Общий вид экспериментальной установки на этом этапе опыта показан на рисунке

В тот момент, когда понижение температуры прекратится, снова записывают его показание. По разности двух записанных значений температуры, используя психрометрическую таблицу, определяют относительную влажность воздуха в помещении класса.

6.6 Лабораторная работа №6 «Наблюдение роста кристаллов из растворов»

Цель работы: наблюдать процесс перехода тела из жидкого состояния в кристаллическое.

Оборудование: лоток, чашка Петри, пакетик с натриевой солью, пробирка.

Для проведения работы в классе необходимо подготовить сосуд* с горячей водой.

Работу начинают с того, что натриевую соль (вещество розового цвета) пересыпают из пакетика в пробирку. Причем несколько кристалликов оставляют в пакетике. Затем пробирки со всех рабочих мест собирают и помещают в горячую воду для того, чтобы вещество расплавилось. При температуре горячей воды около 70 °С плавление длится 3-5 минут.

Пробирки с расплавленным веществом передают ученикам. Расплавленную соль выливают в чашку Петри. Спустя 2-3 минуты туда же помещают 3-4 кристаллика. После того, как жидкость охладится до температуры кристаллизации, наблюдают за ростом кристаллов вокруг затравок. Здесь необходимо обратить внимание учеников на то, что кристаллы образуются не только на затравках. Центрами кристаллизации являются так же примеси и неоднородности поверхности кристаллизатора.

Общий вид размещения оборудования при проведении опыта показан на рисунке.

Завершив наблюдение, соль дробят, пересыпают в пакетик и убирают на место.

6.7 Лабораторная работа №7 «Определение емкости конденсатора»

Цель работы. Формирование умений монтажа электрических цепей и измерения напряжения вольтметром.

Оборудование: выпрямитель ВС-4,5, вольтметр, соединительные провода, элементы планшета №1: резистор R переменный резистор Rп, ключ.

Ход работы

Начинают работу со знакомства с новым для учеников измерительным прибором - вольтметром. В целях выработки у школьников обобщенного плана освоения нового технического устройства, при их ознакомлении с правилами обращения с вольтметром, желательно придерживаться той же последовательности действий, что и при освоении амперметра. Вначале рассматривают вольтметр и по знакам, нанесенным на корпусе, определяют клемму, которой прибор соединяется с концом участка цепи, более близким к положительному полюсу источника тока, и ту, которой он соединяется с концом участка более близким к отрицательному полюсу источника. Рассматривают шкалу вольтметра и объясняют значение знаков, нанесенных на ней, определяют и записывают в лабораторную тетрадь цену ее деления. Устанавливают, в каких единицах измеряет прибор напряжение, каково максимальное значение напряжения, которое может измерить данный прибор. Очень важно отметить, в чем разница подключения амперметра и вольтметра к исследуемой цепи.

Затем ученикам предлагается собрать цепь, показанную на рисунке 8.

При этом обращают внимание на последовательность сборки, напоминают, что источник электропитания подключается к электросети только тогда, когда монтаж завершен и проверен преподавателем. После замыкания ключа ученикам предлагают установить такой режим работы цепи, при котором напряжение на лампе составит 2В. Регулировку режима производят изменением сопротивления переменного резистора. Записав в тетрадь значение напряжения на лампе, измеряют и записывают напряжение на переменном резисторе (между точками 2 и 3 схемы), а затем общее напряжение, приложенное к цепи (между точками 1 и 3). Учеников просят вычислить суму напряжений U2 и U23 и сравнить ее со значением напряжения Ив.

После этого проводят еще две серии измерений, изменив напряжение на лампе в начале до 2,5 В, а затем до 3 В.

В отчете о работе нужно сформулировать правило подключения вольтметра к тому участку цепи, напряжение на котором необходимо измерить, а также обобщить данные измерений напряжения на различных участках цепи для трех режимов ее работы.

6.8 Лабораторная работа №8 «Последовательное и параллельное соединение проводников»

Цель работы: экспериментально доказать утверждения о том, что: 1) В последовательной цепи значение силы тока одинаково на любом участке. Обще напряжение, приложенное к цепи равно сумме напряжений на отдельных участках; 2) В параллельной цепи общее значение силы тока равно сумме значений силы тока в каждой из ветвей. Напряжение на каждой из параллельных ветвей цепи одинаково.

Оборудование: выпрямитель ВС-4,5, амперметр, вольтметр, соединительные провода, элементы планшета №1: ключ, постоянные резисторы R1 и R2.

Ход работы

Работа проводится в два этапа. В ходе первого исследуют закономерности распределения напряжений и тока в последовательной цепи. Схема экспериментальной установки для этой части работы показана на рисунке.

После того, как ученики измерят напряжение  на резисторе R1 напряжение U2 на резисторе R2 и общее напряжение U , приложенное к двум резисторам, они должны отключить вольтметр и измерить амперметром значение силы тока на трех участках цепи: между резистором и отрицательным полюсом источника электропитания (I1 между двумя

резисторами (I2 ), а также между резистором и положительным полюсом источника (Iз). Данные измерений заносят в таблицу, вид которой показан ниже.

| I1,А | I2, А | I3, А | U1, В | U 2, В | U1+ U 2, В | U, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Затем приступают к изучению закономерностей параллельной цепи. Собирают установку по схеме, показанной на рисунке.

Измерив значение общей силы тока I,
амперметр соединяют последовательно с
резистором R1 и определяют силу тока I1 в
этой ветви. Потом еще раз изменив схему,
определяют силу тока I2 в ветви с резистором
R2. Наконец записывают показания
вольтметра подключив его непосредственно к выводам резистора R1 (как показано на схеме), потом к резистору R2 и к гнездам, на которые подается напряжение от источника электропитания (U). Данные измерений также заносятся в таблицу:

| I1, А | I2, А | I1+ I2, А | I,А | U1, В | U 2, В | U, B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Завершив измерения, вычисляют суммарное значение напряжений на двух участках цепи для первой серии опытов и суммарное значение силы тока в двух ветвях цепи во второй серии.

По итогам измерений и вычислений делают вывод о справедливости тех утверждений, проверка которых являлась целью данной работы.

6.9  Лабораторная работа №9 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока»

Цель работы: Научиться определять удельное сопротивление проводника по результатам измерений его геометрических размеров и сопротивления

Оборудование: Источник электропитания, вольтметр, амперметр, соединительные провода, резистор

Порядок выполнения работы:

- Собрать цепь

- S=πr2Определить диаметр проводника d

- Вычислить площадь поперечного сечения провода

- Определить диаметр витка резистора D

- Посчитать количество витков в резисторе N

- l=πDNВычислить длину проводника

- Определить Силу тока I

- R=UIОпределить напряжение U

- ρ=RSlВычислить сопротивление

- δ=ρтаб−ρρтаб⋅100%Вычислить удельное сопротивление проводника

- Сравнить удельное сопротивление проводника с

табличным значением и вычислить относительную погрешность

- Записать результаты измерений в таблицу

- Сделать вывод

Результаты измерений:

| № опыта | Диаметр проводника d мм | Площадь поперечного сечения проводника S мм2 | Диаметр витка D мм | Число витков N | Длина провода l м | Напряжение U В | Сила токаI A | Сопротивление R Ом | Удельное сопротивление провода ρ Ом*мм | Удельное сопротивление проводника табличное ρтаб Ом*мм2/м | Относительная погрешность δ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.10 Лабораторная работа №10 «Снятие вольт-амперной характеристики полупроводникового диода»

Цель работы: исследовать зависимость силы тока через полупроводниковый диод от величины и полярности приложенного к нему напряжения.

Оборудование: выпрямитель ВС-4,5, вольтметр, миллиамперметр, соединительные провода, элементы планшета №2: ключ, резистор R, переменный резистор, диод Д1

Схема для снятия прямой ветви показана на рисунке 24. Поскольку сопротивление диода, к которому приложено напряжение в прямой полярности, мало и сравнимо с внутренним сопротивлением миллиамперметра, вольтметр подключают непосредственно к диоду. Резистор R ограничивает прямой ток диода, чем обеспечивает его сохранность.

На рисунке 25 представлена схема для снятия обратной ветви вольтамперной характеристики. При подаче на диод напряжения в обратной полярности его сопротивление резко возрастает и становится сравнимым с сопротивлением вольтметра. Чтобы уменьшить погрешность измерения силы тока, вольтметр в этом случае подключают непосредственно к выводам потенциометра. Добавочный резистор здесь не нужен, поскольку значение силы тока невелико при любом значении напряжения.

Результаты измерений, получаемые при снятии прямой ветви вольт-амперной характеристики, заносят в таблицу:

| U, B |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |  |  |  |

6.12 Лабораторная работа №12 «Измерение индуктивности катушки»

Цель работы. Изучение основных закономерностей электрических цепей переменного тока и знакомство с простейшими способами измерения индуктивности и емкости.

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений

Определение активного сопротивления R катушки.

1. Собирают схему

Сравнивая результаты, полученные при прямом и обратном включении диода, ученики делают вывод о том, как влияет полярность приложенного к диоду напряжения на силу тока через диод.

Заканчивается работа построением графика зависимости тока от напряжения для прямого включения диода.

6.11 Лабораторная работа №11 «Определение электрохимического эквивалента меди»

Цель работы: определить электрохимический эквивалент меди. Число Фарадея, проверить справедливость закона Фарадея.

Оборудование: вольтаметр, источник питания, амперметр, реостат, ключ, соединительные провода, часы, весы с разновесами, наждачная бумага, электроплитка.

Для определения электрохимических эквивалентов различных веществ пользуются так называемыми вольтметрами. Медный вольтметр состоит из стеклянной банки, в которую налит раствор медного купороса и погружены две пластинки из красной меди, снабженные клеммами для включения их в цепь. Электрическое поле между электродами создается с помощью источника тока/аккумулятора, выпрямителя и др./, сила тока регулируется реостатом R и измеряется амперметром А. Цепь замыкается ключом К, время отмечается по часам.

Порядок выполнения работы:

1. Зачистите электроды наждачной бумагой, промойте струей воды из под крана и просушите над электроплиткой (электроды должны быть совершенно чистыми).

2. Определите массу одной из пластинок m1 на весах с точностью 0,01 грамма.

3. Соберите схему согласно рисунка, используя в качестве катода пластинку с известной массой.

4. Замкните цепь ключом К и установите реостатом R силу тока I.

5. Проведите процесс электролиза в течении времени t (сила тока I и время процесса t задается преподавателем).

6. Выньте катодную пластинку, помойте ее струей воды, просушите ее и определите массу m2.

7. Вычислите массу m отложившейся на пластинке меди: m = m2 – m1.

8. Подставляя значения m, I, t в формулу (1), рассчитайте электрохимический эквивалент меди k.

9. Вычислите число Фарадея по формуле:  зная, что М = 63,57*10-3 Кл/моль, а z = 2.

10. Данные измерений и вычислений занесите в таблицу

6.12 Лабораторная работа №12 «Измерение индуктивности катушки»

Цель работы. Изучение основных закономерностей электрических цепей переменного тока и знакомство с простейшими способами измерения индуктивности и емкости.

Порядок выполнения работы и обработка результатов измерений

Определение активного сопротивления R катушки.

1. На схеме M и N точки  , к которым подключается источник постоянного тока (выпрямитель, включаемый в городскую электрическую сеть); A и V - амперметр и вольтметр постоянного тока; К – катушка. На выпрямителе имеется ручка реостата, с помощью которой можно изменять напряжение, подаваемое на точки.

2. Ставят ручку реостата в такое положение, при котором он имеет максимальное сопротивление.

3. Подключают к точкам M и N схемы выпрямитель, отключенный от сети.

4. Подключают выпрямитель к сети.

5. Медленно перемещая ручку реостата, ставят ее в такое положение, чтобы стрелки амперметра и вольтметра дали достаточные для отсчета отклонения; записывают показания амперметра и вольтметра   по формуле закона Ома для участка цепи постоянного тока определяют активное сопротивление катушки.

6. Продолжая уменьшать сопротивление реостата, определяют еще две пары значений величин I и U и определяют величину R.

7. Определяют среднее значение активного сопротивления катушки

8. Обычным способом определяют абсолютную и относительную ошибки измерений.

9. Результаты измерений заносят в таблицу 1.

Таблица 1

| , В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| , А |  |  |  |
| , Ом |  |  |  |

6.13 Лабораторная работа №13 «Устройство и работа трансформатора»

Цель работы: сборка и испытание действующей модели трансформатора.

Оборудование: выпрямитель ВС-4,5, вольтметр, катушка с выводами (2 шт.), болт с гайкой (2 шт.), подставка, пластина с отверстиями (2 шт.), соединительные провода, элементы планшета №2: выключатель, резистор, выпрямительный диод.

Испытание трансформатора сводится в данной работе к определению влияния конструкции сердечника и значения силы тока во вторичной обмотке на его характеристики.

Во вводной беседе необходимо повторить назначение и принцип действия трансформаторов, указать на конструктивные особенности той модели прибора, которую ученикам предстоит собрать из деталей, входящих в комплект минилаборатории по электродинамике.

Модель трансформатора собирают на подставке, используя две катушки с болтами и две стальные пластины с отверстиями. Конструкция трансформатора в сборе показана на рисунке.

Исходя из этого, для проведения количественных измерений напряжения необходимо заново отградуировать шкалу вольтметра (показания вольтметра надо умножать примерно на 2), однако в данной работе измерения носят качественный характер, поэтому показания снимают пользуясь прежней шкалой.

Экспериментальная часть работы проводится в следующей последовательности. В первом опыте испытывают трансформатор с разомкнутым сердечником. При этом верхнюю стальную пластину (см. рис.) не устанавливают на катушки.

Приступают к испытанию собранной модели. Схема экспериментальной установки для проведения опыта показана на рисунке.

Для подачи переменного напряжения используют задние гнезда выпрямителя ВС-4,5. Резистор R является нагрузкой вторичной обмотки. Вначале испытывают трансформатор с разомкнутым сердечником на холостом ходу. При этом резистор R временно отключают. Измеряют напряжение U2 на вторичной обмотке. Затем резистор подключают и повторяют измерение напряжения U2н под нагрузкой.

Данные измерений удобнее заносить в таблицу:

| Состояние сердечника | U2 | U2н |
| --- | --- | --- |
| Разомкнут |  |  |
| Замкнут |  |  |

После этого замыкают сердечник, установив на катушки вторую пластину. Снова измеряют напряжение холостого хода, под нагрузкой и на первичной обмотке. По данным измерений вычисляют коэффициент трансформации, который имел трансформатор при замкнутом и разомкнутом сердечнике.

В итоге делают вывод о том, как и почему конструкция сердечника и  режим работы трансформатора влияют на величину напряжение на выводах вторичной обмотки и коэффициент трансформации.

6.14 Лабораторная работа №14 «Наблюдение дисперсии света с помощью призмы»

Цель работы: сформировать у учеников умение получения дисперсионных спектров, исследовать свойства дисперсионного спектра.

Оборудование: оптическая скамья, рейтер, источник света, комплект щелей и отверстий в слайд-рамке, короткофокусная линза, пластина с параллельными гранями, подставка, коврик, пенал, соединительные провода, выпрямитель В С-4,5.

Монтаж экспериментальной установки ученики начинают с того, что непосредственно перед собой на рабочем столе помещают оптическую скамью, ориентируя ее вдоль поверхности стола. Вблизи одного из концов скамьи кладут деревянную подставку. Параллельно скамье на удалении 15-20 сантиметров от нее размещают пенал. На боковую стенку пенала, обращенную к наблюдателю, вешают экран, на котором и будет наблюдаться спектр.

На том конце оптической скамьи, рядом с которым помещена подставка, размещают рейтер и прикрепляют к нему линзу. На удалении 4 сантиметров от этого рейтера на скамью помещают источник света. На его корпусе закрепляют слайд-рамку с комплектом щелей, причем окно источника должна закрывать более широкая щель. Источник света подключают к выпрямителю, а тот к электросети кабинета.

Общий вид собранной установки показан на рисунке.

Далее приступают к настройке оптической схемы. Экран временно снимают с пенала и удерживая в руке помещают на пути распространения светового потока источника света на удалении 10 — 15 см от рейтера с линзой. Другой рукой плавно передвигают источник света вдоль скамьи добиваясь того, чтобы на экране появилось четко сфокусированное изображение щели. Затем экран вешают обратно на стенку пенала. Теперь приступают к получению спектра. На подставку кладут прозрачную пластинку с параллельными гранями.

В качестве преломляющего угла в опыте используют двугранный угол пластинки величиной в 60°, который образуют одна из параллельных граней пластинки с одной из ее скошенных граней.

Пластинку устанавливают так, чтобы свет, падая на ее скошенную грань вблизи вершины преломляющего угла, после преломления направлялся в сторону экрана. Пластинку медленно поворачивают относительно вертикальной оси, пока на экране не возникнет цветная полоска.

После проверки учителем качества полученного спектра, ученики приступают к его изучению. Чтобы исследование проходило более целенаправленно, ученикам предлагается внимательно рассмотреть полученный спектр и выполнить следующие задания.

Установить, соответствует ли полученная спектральная картина утверждению о том, что в спектре видимого света можно выделить семь основных
цветов.

Определить в какой последовательности чередуются цвета спектра.

Определить, в какие цвета окрашены границы спектра.

Установить, какая из спектральных составляющих светового пучка отклонена пластинкой наиболее сильно относительно первоначального направления его распространения.

Установить в какую сторону отклонился световой пучок, пройдя сквозь
пластинку, по отношению к преломляющему углу.

Сравнить ширину красного и фиолетового участков спектра.

Сделать заключение о справедливости утверждения о том, что в спектре, полученном благодаря явлению дисперсии, участки соответствующие основным цветам имеют разную ширину.

6.15 Лабораторная работа №15 «Фотоэффект»

Цель работы: изучение основных законов внешнего фотоэффекта на основе измерения световой и вольтамперной характеристик вакуумного фотоэлемента.

Оборудование: оптическая скамья, вакуумный фотоэлемент, электрическая лампа, измерительная электрическая схема (выпрямитель, микроамперметр, вольтметр, потенциометр)

Ход работы

1. Снятие вольтамперной характеристики фотоэлемента

1.1. Включите лампу и установите её на расстоянии примерно 25 см от фотоэлемента.

1.2. Включите выпрямитель, подайте напряжение на фотоэлемент.

1.3. Увеличивая его от 0 до 150 В через каждые 10 В, измерьте по фототок, соответствующий каждому значению напряжения на аноде.

1.4. Значения напряжения и фототока занесите в таблицу 1.

1.5. Постройте график вольтамперной характеристики  f(U).I

1.6. Определите ток насыщения I напряжение U,  при котором он достигается.

1.7. Сделайте вывод.

Таблица 1

| U , В | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I , мкА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |